ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A  empresa/proponente ....................................................,  inscrita  no  CNPJ sob  o  n°..................,  inscrição estadual  n°........................., estabelecida à Av./Rua ................................. Nº ........., bairro ......................, na cidade de ........................................., Estado .............................., telefone.................................., e-mail .............................., vem pela presente, apresentar sua proposta objetivando o registro de preço para Futura e Eventual Aquisição de lacres e tampões cegos para hidrômetro, visando o atendimento das demandas da Diretoria de Engenharia e Manutenção desta autarquia, conforme especificações e quantitativos discriminados no Termo de Referência e demais anexos do Edital, de acordo com o abaixo descrito:

| #### Item | #### Catmat | #### Descrição | #### Unid. | #### Qtd | #### P. Uni | #### P. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 20516 | LACRE ANTIFRAUDE PARA HIDRÔMETRO, COR AZUL, COM CORDOALHA DE AÇO E CÓDIGO DE BARRA. - LACRE COM MECANISMO INTERNO METÁLICO BLINDADO E INDEPENDENTE, COM INSERÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS COM STAMP, SEM FECHO DE RUPTURA, CAPA PROTETORA DO CORPO EM PLÁSTICO, COM CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO, COM TENSÃO (QUE SE DESFAZ QUANDO CORTADO) E CALDEADA NA PONTA, DIÂMETRO 1,20 A 1,50 MM E COMPRIMENTO ÚTIL DE 0,85 M, NA COR AZUL. - MARCA DO FABRICANTE ESTAMPADA NO LACRE, PERSONALIZADOS COM LOGOTIPO SAAE E NUMERADOS SEQUENCIALMENTE COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO A LASER. - DEVERA DISPENSAR UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAL PARA SUA APLICAÇÃO. - CADA LACRE/UNIDADE DEVERÁ VIR COM ETIQUETA AUTOCOLANTE QUE POSSA SER FACILMENTE DESTACADA E COLADA NAS ORDENS DE SERVIÇO. ENTREGA = PACOTE COM 50 LACRES, IDENTIFICADO COM RELAÇÃO DOS LACRES ALI CONTIDOS. - DETALHAMENTO DA GRAVAÇÃO: LOGOTIPO SAAE: NOS DOIS LADOS DO LACRE. CÓDIGO DE BARRAS COM STAMP: NOS DOIS LADOS. - PADRÃO PARA CÓDIGO DE BARRAS COM STAMP (10 DÍGITOS) DA ESQUERDA PARA A DIREITA: 1 DIGITO: S 2-3 DÍGITO: ANO DE FABRICAÇÃO (22) 4 DIGITO: V 5-10 DIGITO: NUMERAÇÃO SEQUENCIAL. | UN | 20.000 | R$ | R$ |
| 02 | 20516 | LACRE ANTIFRAUDE PARA HIDRÔMETRO, COR AMARELO, COM CORDOALHA DE AÇO E CÓDIGO DE BARRA. - LACRE COM MECANISMO INTERNO METÁLICO BLINDADO E INDEPENDENTE, COM INSERÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS COM STAMP, SEM FECHO DE RUPTURA, CAPA PROTETORA DO CORPO EM PLÁSTICO, COM CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO, COM TENSÃO (QUE SE DESFAZ QUANDO CORTADO) E CALDEADA NA PONTA, DIÂMETRO 1,20 A 1,50 MM E COMPRIMENTO ÚTIL DE 0,85 M, NA COR AMARELO. - MARCA DO FABRICANTE ESTAMPADA NO LACRE, PERSONALIZADOS COM LOGOTIPO SAAE E NUMERADOS SEQUENCIALMENTE COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO A LASER. - DEVERA DISPENSAR UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAL PARA SUA APLICAÇÃO. - CADA LACRE/UNIDADE DEVERÁ VIR COM ETIQUETA AUTOCOLANTE QUE POSSA SER FACILMENTE DESTACADA E COLADA NAS ORDENS DE SERVIÇO. ENTREGA = PACOTE COM 50 LACRES, IDENTIFICADO COM RELAÇÃO DOS LACRES ALI CONTIDOS. - DETALHAMENTO DA GRAVAÇÃO: LOGOTIPO SAAE: NOS DOIS LADOS DO LACRE. CÓDIGO DE BARRAS COM STAMP: NOS DOIS LADOS. - PADRÃO PARA CÓDIGO DE BARRAS COM STAMP (10 DÍGITOS) DA ESQUERDA PARA A DIREITA: 1 DIGITO: A 2-3 DÍGITO: ANO DE FABRICAÇÃO (22) 4 DIGITO: M 5-10 DIGITO: NUMERAÇÃO SEQUENCIAL. | UN | 10.000 | R$ | R$ |
| 03 | 20516 | LACRE ANTIFRAUDE PARA HIDRÔMETRO, COR VERMELHO, COM CORDOALHA DE AÇO E CÓDIGO DE BARRA. - LACRE COM MECANISMO INTERNO METÁLICO BLINDADO E INDEPENDENTE, COM INSERÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS COM STAMP, SEM FECHO DE RUPTURA, CAPA PROTETORA DO CORPO EM PLÁSTICO, COM CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO, COM TENSÃO (QUE SE DESFAZ QUANDO CORTADO) E CALDEADA NA PONTA, DIÂMETRO 1,20 A 1,50 MM E COMPRIMENTO ÚTIL DE 0,85 M, NA COR VERMELHO. - MARCA DO FABRICANTE ESTAMPADA NO LACRE, PERSONALIZADOS COM LOGOTIPO SAAE E NUMERADOS SEQUENCIALMENTE COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO A LASER. - DEVERA DISPENSAR UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAL PARA SUA APLICAÇÃO. - CADA LACRE/UNIDADE DEVERÁ VIR COM ETIQUETA AUTOCOLANTE QUE POSSA SER FACILMENTE DESTACADA E COLADA NAS ORDENS DE SERVIÇO. ENTREGA = PACOTE COM 50 LACRES, IDENTIFICADO COM RELAÇÃO DOS LACRES ALI CONTIDOS. - DETALHAMENTO DA GRAVAÇÃO: LOGOTIPO SAAE: NOS DOIS LADOS DO LACRE. CÓDIGO DE BARRAS COM STAMP: NOS DOIS LADOS. - PADRÃO PARA CÓDIGO DE BARRAS COM STAMP (10 DÍGITOS) DA ESQUERDA PARA A DIREITA: 1 DIGITO: V 2-3 DÍGITO: ANO DE FABRICAÇÃO (22) 4 DIGITO: M 5-10 DIGITO: NUMERAÇÃO SEQUENCIAL. | UN | 10.000 | R$ | R$ |
| 04 | 20516 | LACRE PARA CORTE DE REGISTRO DE ESFERA METÁLICO DE 1/2”, BIPARTIDO (PADRÃO COPASA), SENDO UMA METADE FÊMEA E A OUTRA METADE MACHO, COM INDICADOR DE VIOLAÇÃO, FABRICADO EM POLÍMERO RESISTE AO SOL, COR: VERMELHO. DEVE IMPEDIR A MOVIMENTAÇÃO DA BORBOLETA DE COMANDO DO REGISTRO DE ESFERA, NÃO DEVE ACEITAR ADESIVO, O CORPO DEVE APRESENTAR NUMERAÇÃO SEQUENCIAL COM TINTA INDELÉVEL, PARA UM MAIOR CONTROLE CONTRA AS ADULTERAÇÕES, DISCRIÇÃO SAAE VIÇOSA E O NOME DO FABRICANTE. - IMAGEM MODELO DO LACRE (O LACRE FORNECIDO SERÁ NA COR VERMELHO): | UN | 10.000 | R$ | R$ |
| 05 | 20516 | LACRE PARA CORTE DE REGISTRO DE ESFERA METÁLICO DE 1/2”, BIPARTIDO (PADRÃO COPASA), SENDO UMA METADE FÊMEA E A OUTRA METADE MACHO, COM INDICADOR DE VIOLAÇÃO, FABRICADO EM POLÍMERO RESISTE AO SOL, COR: AMARELO. DEVE IMPEDIR A MOVIMENTAÇÃO DA BORBOLETA DE COMANDO DO REGISTRO DE ESFERA, NÃO DEVE ACEITAR ADESIVO, O CORPO DEVE APRESENTAR NUMERAÇÃO SEQUENCIAL COM TINTA INDELÉVEL, PARA UM MAIOR CONTROLE CONTRA AS ADULTERAÇÕES, DISCRIÇÃO SAAE VIÇOSA E O NOME DO FABRICANTE. - IMAGEM MODELO DO LACRE (O LACRE FORNECIDO SERÁ NA COR AMARELO): | #### UN | #### 10.000 | #### R$ | R$ |
| 06 | 441028 | TAMPÃO CEGO (DISCO DE CORTE) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM HIDRÔMETRO DN 15 MM (1/2”). O DISCO DE CORTE DEVE TER ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM E SER DIMENSIONADO PARA SUPORTAR PRESSÕES ATÉ 12 KGF/CM². OBSERVAÇÃO: DEVE SER FORNECIDO EM EMBALAGENS CONTENDO 100 UNIDADES. | UN | 10.000 | R$ | R$ |
| 07 | 441028 | TAMPÃO CEGO (DISCO DE CORTE) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM HIDRÔMETRO DN 20 MM (3/4”). O DISCO DE CORTE DEVE TER ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM E SER DIMENSIONADO PARA SUPORTAR PRESSÕES ATÉ 12 KGF/CM². OBSERVAÇÃO: DEVE SER FORNECIDO EM EMBALAGENS CONTENDO 100 UNIDADES. | UN | 500 | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL: R$ _____________________ (__________________________________) |  |  |  |  |  |  |
| INFORMAÇÕES GERAIS: 1) Deverá ser apresentado junto com a proposta comercial o catalogo técnico de todos os produtos ofertados, sob pena de desclassificação da proposta. 2) Os preços deverão ser ofertados com 02 (duas) casas decimais. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Todos os itens (01 à 07), referentes aos lacres e demais equipamentos para hidrômetro são 100% destinados ao sistema de abastecimento de água, visando o ininterrupto funcionamento das atividades prestadas pela autarquia. |  |  |  |  |  |  |

Declaramos, expressamente, que:

- Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação e temos pleno conhecimento do local e das condições e exigências de execução do objeto;

- Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e demais anexos;

- Na execução do objeto licitado, observaremos, rigorosamente, as especificações das normas legais e regulamentares brasileiras, bem como as recomendações e instruções da autarquia, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pelo fornecimento dos produtos em conformidade com as especificações e os padrões necessários ou determinados pelo SAAE Viçosa.

- Nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, combustíveis, manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, e outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento dos produtos e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Validade da Proposta (mínimo): 60 (sessenta) dias.

Dados Bancários

Conta Corrente nº __________, da Agência nº ___________, do Banco ______________, de titularidade da proponente.

Chave Pix _____________

Dados do responsável pela assinatura do contrato:

Nome:							Qualificação (cargo ou função):

RG/UF: __________ /_______	                        CPF: ________________________________

CNPJ:                                                                            Data da Proposta: ______/________/__________

Endereço:

E-mail:							Telefone e WhatsApp:

Assinatura: _______________________________________________________________

Carimbo: